

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **30.12.2020** |  | **№** | **462-п** |

г. Пущино

┌ ┐

Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Пущино

Московской области

На основании Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения и соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Пущино Московской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации городского округа Пущино

от 30.12.2020 № 462-п

Нормативы состава сточных вод,

отводимых в централизованную систему водоотведения

городского округа Пущино Московской области

В соответствии с утвержденными нормативами допустимых сбросов сточных вод в водный объект устанавливаются общие свойства сточных вод:

- водородный показатель 6,5 < РН < 8,5;

- минеральный состав (сухой остаток) не более 1000 мг/дмЗ;

- температура сточных вод не более +40 0С;

- токсичность не должна оказывать острого токсического действия на тестобъекты;

- нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованную систему водоотведения городского округа Пущино Московской области только в растворенном и эмульсированном состоянии;

- общее содержание металлов определяется по растворенному состоянию в натуральной пробе сточных вод.

Приему в централизованные системы водоотведения зоны очистных сооружений, городского округа Пущино подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов по составу сточных вод согласно таблице 1.

Таблица 1.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод технологической зоны водоотведения очистных сооружений г. Пущино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допустимые значения концентраций  загрязняющих веществ в сточных водах | | |
| № п/п | Наименование контролируемых показателей  качества и загрязнений сточных вод | Допустимая концентрация, мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 150,37 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,24 |
| 3 | БПК полн | 150,38 |
| 4 | Азот нитратов | 9,10 |
| 5 | Хлориды | 49,73 |
| 6 | Сульфаты | 102,66 |
| 7 | Фосфат (по Р) | 0,26 |
| 8 | АПАВ | 2,20 |
| 9 | Азот аммонийный | 40,49 |
| 10 | Азот нитритов | 0,24 |
| 11 | Железо общее | 0,75 |
| 12 | Никель | 0,01 |
| 13 | Медь | 0,004 |
| 14 | Цинк | 0,02 |
| 15 | Хром общий | 0,02 |

Нормативы по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 2, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования, за исключением загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения городского округа Пущино Московской области в соответствии с Приложением № 4, 4 (1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

.